## HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACAR
PLANILHA QUANTITATIVA
HOSPITAL N. S. OLIVEIRA - VACARIA - SUS
2013-10-23
COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT.
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA
1.1 | Quadros Elétricos e Disjuntores
1.1.1 | Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C | pç | 29
1.1.2 | Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C | pç | 6
1.1.3 | Disjuntor monopolar DIN 1x35A / 5kA, Curva C | pç | 5
1.1.4 | Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C | pç | 1
1.1.5 | Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 25kA, Curva C | pç | 1
1.1.6 | Disjuntor tripolar DIN 3x80A / 25kA, Curva C | pç | 1
1.1.7 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 20 disjuntores parciais - QEE2 | pç | 1
1.1.8 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 30 disjuntores parciais - CD2 | pç | 1
1.2 | Tubulações, Eletrocalhas e Caixas.
1.2.1 | Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 3m | br | 12
1.2.2 | Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 12
1.2.3 | Curva 90° 100mmx50mm | pç | 2
1.2.4 | Curva 90° 100mmx100mm | pç | 2
1.2.5 | "T" 100mmx100mm | pç | 2
1.2.6 | Gancho para Eletrocalha 100mm | pç | 24
1.2.7 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 3/4") | pç | 56
1.2.8 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 1") | pç | 40
1.2.9 | Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") | pç | 112
1.2.10 | Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 ") | pç | 80
1.2.11 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | pç | 24
1.2.12 | Eletroduto em PVC (Ø3/4") barra 3m | br | 56
1.2.13 | Eletroduto em PVC(Ø1") barra 3m | br | 40
1.2.14 | Curvas 90° em PVC (Ø 3/4") | pç | 60
1.3 | Dispositivos e Luminarias
1.3.1 | Luminária 2x32W embutida Fluorescente | pç | 44
1.3.2 | Luminária 2x26W embutida Fluorescente compacta | pç | 14
1.3.3 | BALIZADOR DE EMBUTIR 01 Lâmpada incandescente E27 | pç | 13
1.3.4 | Arandela TIPO CAMARIM 1 incandescente E27 | pç | 2
1.3.5 | Interruptor simples com espelho | pç | 8
1.3.6 | Interruptor duplo com espelho | pç | 10
1.3.7 | Interruptor triplo com espelho | pç | 2
1.3.8 | Interruptor Hotel Simples | pç | 8
1.3.9 | Ventilação mecânica no teto | pç | 4
1.3.10 | Tomada Simples | pç | 49
1.3.11 | Tomada Dupla | pç | 31
1.3.12 | Ponto para telefone e lógica RJ45 | pç | 2
1.3.13 | Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) | pç | 6
1.3.14 | Ponto de antena televisão | pç | 5
1.4 | Fiação e Alimentadores.
1.4.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 3500
1.4.2 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 4,0 mm² | m | 400
1.4.3 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V -6,0 mm² | m | 250
1.4.4 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 10 mm² | m | 60
1.4.5 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 10 mm² | m | 150
1.4.6 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 16 mm² | m | 30
1.4.7 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 25 mm² | m | 120
1.4.8 | Cabo UTP - Cat5e | m | 100
1.4.9 | Cabo Coaxial | m | 210
1.5 | SPDA
1.5.1 | Mini Captor 60cm | pç | 6
1.5.2 | Suporte guia para telha ondulada | pç | 12
1.5.3 | Suporte guia plano | pç | 18
1.5.4 | Caixa Equipotencial - LEP | pç | 1
1.5.5 | Eletroduto de PVC 1" (3 metros) | br | 30
1.5.6 | Abracadeira de aluminio 1"x7/8"x1/8" | pç | 60
1.5.7 | Balde para verificação de aterramento | pç | 8
1.5.8 | Cabo 50mm2, de aço NU | m | 85
1.5.9 | Cabo 35mm2, de aço NU | m | 60
1.5.10 | Haste de Terra Copperweld | pç | 8
1.6 | Sistema de Chamadas
1.6.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 835
1.6.2 | Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4") | m | 50
1.6.3 | Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") | pç | 12
1.6.4 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 3/4") | pç | 20
1.6.5 | Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") | pç | 35
1.6.6 | Campainha | pç | 26
1.6.7 | Central de Chamada | pç | 1

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF!
#REF!
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
4 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTOS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | COBERTURA | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | FORROS | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
12 | PISOS | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 | PINTURA | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
20 | ENTREGA DA OBRA | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF!
| PREÇO GLOBAL (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTAGENS (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!