
**MEMORIAL DESCRITIVO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: POSTAO, POSTO DA JULIO E SAE EMPRESA PARTICIPANTE:**

1 Postão Adminstração



ITEM 67

1 No Projeto - **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm;

* **Frentes** Branco Fibraplac 18mm;
* **Fundo** 6mm dos dois lados Branco
* **Puxadores** alça em alumínio maciço ;
* **Dobradiças** com amortecedor/ soft;
* **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura


Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.

Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:

Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.


R$1.672,29

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Postão Adminstração Mesas  ITEM 66 | 4 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 5.831,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Postão  Adminstração Armários  ITEM 68 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   Arquivo para pastas suspensas  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$4.354,22 |
|  |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Postão  Administração  ITEM 70 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Dobradiças** com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 2.298,32 |
|  |  |  |  |  |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Postão  Odontologia Consultorio2 Mesa  ITEM 56 | 1 | No Projeto | * - **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura * **Rodízios** de silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.106,44 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 Postão  Odontologia Consultório 2 Nicho para aparelhos  ITEM 57 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Rodízios** de Silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 216,58 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 Postão  Odontologia Móvel Alto  ITEM 58 | 1 | No Projeto | * - **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Rodízios** de silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.303,15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ITEM 56 | 1 | No Projeto | * - **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura * **Rodízios** de silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.107,60 |
|  |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Postão  Odontologia Consultorio 1 Pia  ITEM 59 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura * **Rodízios** de silicone * **Tampos engrossurados de 40mm e rodapés** granito Ocre Itabira, espelho da Pedra de 200mm com cuba inox   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 2.611,53 |
|  |  |  |  |  |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Postão  Odontologia Consultório 1  Balcão 800  ITEM 58 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Dobradiças** com amortecedor/ soft;  - **Rodízios** de Silicone  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.303,15 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Postão  Odontologia Consultório 1 Nicho para os Aparelhos  ITEM 57 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Rodízios** de Silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 216,58 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 12 Postão  Odontologia Consultório 1 Aéreo  ITEM 61 | 1 | No projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Dobradiças** com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 376,80 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 13 Postão  Odontologia Consultório 3 Mesa  ITEM 56 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura * **Rodízios** de silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados,**  **colados e parafusados de forma que** | R$ 1.107,60 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 14 Postão  Odontologia Consultório 3 Móvel Alto  ITEM 58 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Rodízios** de silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:** | R$ 1.303,15 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Todos os móveis devem ser encaixados,**  **colados e parafusados de forma que**  **não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 15 Postão  Odontologia Consultório 4 Mesa  ITEM 56 | 1 | No projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura * **Rodízios** de silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para**  **avaliação.** | R$ 1.107,60 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 16 Postão  Odontologia Consultório 4 Móvel Alto  ITEM 58 | 1 | No  Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Rodízios** de silicone   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para**  **avaliação.** | R$ 1.303,15 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 17 Postão  Douglas Mesas  ITEM 66 | 2 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e** | R$3.139,82 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **alterações comunicadas para**  **avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 Postão  Douglas Armário  ITEM 69 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Kit para Portas de correr**  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** | R$ 2.996,24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 19 Postão  Daca Balcão  Atendimento  ITEM 64 | 1 | No Projeot | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   - **Rodizios de Silicone**  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 5.489,37 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 Postão  Daca Arquivo pra Pastas suspensas  ITEM 63 | 6 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura  - **Arquivo pasta Suspensa**  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** | R$ 5.552,49 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 21 Postão  Daca Mesa Ilha  ITEM 65 | 4 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** | R$ 5.717,82 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 Postão  Consultório Odontológico Recepção  ITEM 52, 53 E 54 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   - **Rodízios** de Silicone  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que**  **não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.265,42 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 23 Postão  Recepção Odontologia Arquivos Para Pastas Suspensas  ITEM 55 | 6 | No projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será**  **permitido o uso de minifix.** | R$ 5.552,49 |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 24 Postão  Odontologia Recepção Aéreo  ITEM 62 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Dobradiças** com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 302,17 |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** |

