MUNICÍPIO DE VACARIA / Rua Ramiro Barcelos, 915, Centro / CNPJ: 87.866.745/0001-16

a ) Processo Nº: 1673/2026
b ) Licitação Nº: 2/2026
c ) Modalidade: Concorrência
d ) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇAO DE PROJETOS, PERFURAÇAO E CONSTRUÇAO DE POÇOS

e ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Fornecedor	Lote	Item	Descrição	UND	Qtde	Valor Unt	Marca
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	1	1	OUTORGA DE FONTE ALTERNATIVA DE CAPTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM ANÁLISE QUÍMICA PADRÃO DRH E TESTE DE BOMBEAMENTO 24H	Un	10,00	5.563,35	Siout
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	1	2	LAUDO TÉCNICO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO , CONTENDO LOCAÇÃO, PROJETO DO POÇO TUBULAR, TERMO DE REFERÊNCIA (INCLUI PLANILHA QUANTITATIVA DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO)	Un	10,00	3.236,65	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	1	TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO DO POÇO	Un	10,00	9.890,40	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	50,00	469,79	Forfix
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	3	TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG	m	200,00	607,84	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	4	CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M3	20,00	2.305,70	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	5	PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTAR-ALTERADA	m	500,00	234,90	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	6	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6")	m	1.500,00	148,36	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	7	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	m	500,00	296,71	Qualytubos
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	8	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"	Un	10,00	309,08	Tupy
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	9	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H	Un	10,00	8.035,95	Plentz
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Un	10,00	55,63	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	11	HASTE DE ATERRAMENTO	Un	10,00	185,45	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	12	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	m	1.500,00	72,94	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	13	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Un	500,00	19,78	Tupy
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	14	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"	Un	50,00	74,18	Tupy
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	15	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	Un	150,00	61,82	Tupy
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	16	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	Un	10,00	148,36	Tupy
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	17	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Un	150,00	17,31	Tupy
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	18	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	m	1.500,00	53,16	Blucabos
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	19	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Un	10,00	741,78	Hydrosolo
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	20	Tubo PVC 20mm, marrom para agua, barra de 6 metros de comprimento, conforme ABNT NBR5648	BRR	1.000,00	4,98	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	21	BUCHA DE REDUÇÃO	Un	10,00	54,73	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	22	DOSADOR DE CLORO	Un	10,00	741,78	Hydrosolo
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	23	QUADRO DE COMANDO	Un	15,00	1.483,56	Plentz
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	24	RELÉ TERMICO DE 22 A 32A	Un	15,00	222,53	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	25	CONTATOR TRIFÁSICO 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	15,00	309,08	Ideal
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	26	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	24,73	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	27	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	300,00	21,02	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	28	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	27,20	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	29	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO DE CONCRETO CATEGORIA C8, CABO DE COBRE 16MM² , DISJUNTOR 63A E DPS INCLUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	10,00	2.225,23	JR
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	30	PORTAO DE FERRO	Un	10,00	1.112,67	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	31	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	m	100,00	135,99	JR
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	32	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	m²	80,00	123,63	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	33	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	18,54	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	34	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)	M3	50,00	370,89	JR
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	35	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	50,00	6,85	JR
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	36	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Un	50,00	61,82	JR
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	37	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	80,00	17,51	JR
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	38	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO).	m²	30,00	14,87	JR
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	39	OUTORGA DE FONTE ALTERNATIVA DE CAPTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM ANÁLISE QUÍMICA PADRÃO DRH E TESTE DE BOMBEAMENTO 24H	Un	10,00	3.090,75	Siout
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	40	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO	Un	10,00	148,36	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	41	RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO, DIÁRIO DE OBRA, RELATÓRIO DO POÇO (PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO DO POÇO, RELATÓRIOS E TESTES DE VAZÃO, BOLETIM DE ANÁLISE FÍSICO, QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA, ART)	Un	10,00	618,15	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	42	TAMPONAMENTO DE POÇO	Un	10,00	599,78	Próprio
ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	3	43	REDE DE ADUÇÃO DO POÇO ATÉ O RESERVATÓRIO TUBO PEAD 1 1/2" - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	600,00	33,38	Próprio
GEOVIEW CONSULTORIA E SERVICOS DE GEOFISICA LTDA	2	1	DESLOCAMENTO EQUIPE E MAQUINÁRIO	Km	2.000,00	1,52	DESLOCAMENTO EQUIPE E MAQUINAR
GEOVIEW CONSULTORIA E SERVICOS DE GEOFISICA LTDA	2	2	RETIRADA E COLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, BOMBA SUBMERSA	Un	10,00	2.550,00	RETIRADA E COLOCACAO DO EQUIPA
GEOVIEW CONSULTORIA E SERVICOS DE GEOFISICA LTDA	2	3	PERFILAGEM ÓTICA COM FILMAGEM	m	10,00	38,00	PERFILAGEM OTICA COM FILMAGEM
GEOVIEW CONSULTORIA E SERVICOS DE GEOFISICA LTDA	2	4	LAUDO DE PERFILAGEM ÓTICA	Un	10,00	918,00	LAUDO DE PERFILAGEM OTICA