## HNSO - UI SUS Fase I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS - Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavimento - FASE I - 753,50 m²
COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO | B.D.I. | PREÇO | CÓDIGO
|  |  |  | M.O | MAT. | TOTAL |  |  |  | SINAPI
[7 empty] | TOTAL | 25.01% | TOTAL | NOV/2014
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Serviços iniciais | [5 empty] | 0 |  | 0
1.1.1 | Placas de obra | m² |  | 30 | 185.8 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 74209/001
1.1.2 | Demolição de alvenarias, c/ retirada de entulhos | m³ |  | 21 | 27.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 73899/001
1.1.3 | Demolição de contrapiso, incluindo piso existente, nos locais indicados no projeto | m² |  | 10 | 6.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 73801/002
1.1.4 | Retirada de azulejos em paredes, incluindo retirada de entulhos | m² |  | 20 | 14.7 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 73896/001
1.1.5 | Retirada de esquadrias (portas e janelas) | un |  | 25 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Retirada e recolocação de corrimãos de escadaria para remoção de azulejos e restauração das paredes | m |  | 8.5 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Rasgo e recomposição em alvenaria p/ embutimento de redes elétrica/hidráulica e gases medicinais | m |  | 1.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 72135
1.1.8 | Retirada de antiga rede de água quente, para instalação de nova rede. Incluindo retirada de entulhos, isolamento de tubulações através de soldas e tamponamento da rede | m |  | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
2 | SUPRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1 | Reforço estrutural | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 | Perfis metálicos tipo I, 8", corte,solda e instalação nos panos de alvenaria demolidas - reforços | kg |  | 1.1 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0
3 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 0 |  | 0
3.1 | Paredes e divisórias | [5 empty] | 0 |  | 0
3.1.1 | Alvenaria com tijolo Ceramico maciço 5x10x20 cm esp. 10cm | m² |  | 25 | 73.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 72131
3.1.2 | Alvenaria com tijolo Ceramico maciço 5x10x20 cm esp. 20cm | m² |  | 50 | 120.9 | 170.9 | 0 | 0 | 0 | 72133
3.1.3 | Divisórias internas em gesso acartonado 100mm, resistente à umidade com reforço verticais com barrotes em madeira seca e tratada em autoclave dentro dos perfis metálicos a cada 60cm e reforços horizontais 75/135/155/190cm para as barras de apoio, incluindo kits de fixação para equipamentos sanitários | m² |  | 16 | 68 | 84 | 0 | 0 | 0
4 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1 | Revestimento em argamassa | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.1 | Chapisco interno e externo | m² |  | 8 | 13.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 74199/001
4.1.2 | Massa única interna e externa (recomposição nas novas esquadrias) | m² |  | 8 | 14.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 87530
4.1.3 | Reboco argamassa, espessura 0,5cm, para recomposição dos locais de remoção dos azulejos existentes | m² |  | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74001/001
4.2 | Revestimento cerâmico | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.1 | Revestimento cerâmico azulejo, conforme projeto, assentada com argamassa colante | m² |  | 12 | 26.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 87266
4.3 | Pingadeiras | [5 empty] | 0 |  | 0
4.3.1 | Peitoril em basalto | m |  | 25 | 68 | 93 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
5.1 | Impermeabilizações | [5 empty] | 0 |  | 0
5.1.1 | Impermeabilização de áreas molhadas | m² |  | 11 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74066/001
6 | FORROS | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | Forros | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1.1 | Forro de gesso acartonado | m² |  | 16 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Moldura Simples lisa de gesso | m |  | 5 | 14.95 | 19.95 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Tabeira de gesso acartonado para inserção de placas removíveis | m² |  | 18 | 50 | 68 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Placa removível em gesso acart. revestida com película PVC na cor branca. dim.: 125x62.5cm | m² |  | 12 | 46 | 58 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Alçapão de gesso diam. 30cm | un |  | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | Portas em madeira | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1.1 | PM01-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em esmalte sintético | un |  | 90 | 390 | 480 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | PM02-Porta de abrir com uma folha de 116x213cm em compensado sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em esmalte sintético | un |  | 90 | 420 | 510 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | PM03-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em compensado sarrafeado, marcos e guarnições em madeira de lei e acabamento em esmalte sintético, com visor de 90x92cm de vidro transparente esp 5mm | un |  | 90 | 450 | 540 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | PA01-Porta de abrir com uma folha de 86x213cm em quadro de alumínio, com visores na folha, incluindo visor lateral fixo, todos em vidro temperado 6mm | un |  | 120 | 1280 | 1400 | 0 | 0 | 0
7.2 | Janelas em alumínio | [5 empty] | 0 |  | 0
7.2.1 | JA01-Janela em alumínio 102x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid |  | 360 | 1610 | 1970 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | JA02-Janela em alumínio 200x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de correr em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid |  | 600 | 3100 | 3700 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | JA03-Janela em alumínio 102x85cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidro mini boreal 4mm. Dois módulos basculantes e quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid |  | 100 | 490 | 590 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | JA04--Janela em alumínio 44x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir em um quadro com vidro e um segundo quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid |  | 300 | 1280 | 1580 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | JA05--Janela em alumínio 120x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid |  | 360 | 1910 | 2270 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | JA06--Janela em alumínio 95x150cm linha Suprema Alcoa acab. Pintura eletrostática na cor branco com vidros transparente 5mm e caixa persiana embutida. Movimento de abrir para dentro em dois quadros com vidros e um terceiro quadro externo fixo com tela de proteção contra insetos | unid |  | 360 | 1400 | 1760 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | Recuperação de janela, incluindo lixação e pintura de janela existente na escadaria, em ambas as faces | m² |  | 20 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0
7.3 | Ferragens para portas internas | [5 empty] | 0 |  | 0
7.3.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas de banheiro | cj |  | 12 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 74069/001
7.3.2 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | cj |  | 12 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 74070/004
7.4 | Diversos | [5 empty] | 0 |  | 0
7.4.1 | Bate macas em MDF, conforme detalhamento em projeto específico | m |  | 12 | 56 | 68 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | Pega mãos em MDF, conforme detalhamento em projeto específico | m |  | 12 | 94 | 106 | 0 | 0 | 0
7.4.3 | Cantoneira de alumínio 25mm de larg.com ângulo de 90º na cor branco acetinado | m |  | 8 | 13.1 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 73908/002
8 | PISOS | [5 empty] | 0 |  | 0
8.1 | Pisos internos/externos | [5 empty] | 0 |  | 0
8.1.1 | Piso cerâmico Classe A, incluindo rejuntamento | m² |  | 10 | 12.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 87248
8.1.2 | Contrapiso novo em toda a área a ser reformada | m² |  | 7 | 15.05 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 73907/003
8.1.3 | Regularização do piso/base, para colocação do piso vinílico | m² |  | 4 | 6.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor quartzo | m² |  | 12 | 35.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 72185
8.1.5 | Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor ágata | m² |  | 12 | 35.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 72185
8.1.6 | Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm - cor mandarina | m² |  | 12 | 35.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 72185
8.1.7 | Rodapé vinílico plano | m |  | 7.5 | 10 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 84188
8.1.8 | Piso em basalto, incluindo degraus e espelhos em escadaria | m² |  | 40 | 226 | 266 | 0 | 0 | 0 | 84190
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 |  | 0
9.1 | Louças, metais e acessórios p/ banheiros e áreas molhadas | [5 empty] | 0 |  | 0
9.1.1 | Bacia sanitária e acessórios
9.1.1.1 | Bacia sanitária de louça convencional na cor branco gelo dim.: 390x590x385mm (LxPxA), anel de cera e parafusos | un |  | 30 | 253 | 283 | 0 | 0 | 0 | 86888
9.1.1.2 | Bacia sanitária convencional de louça na cor branco gelo h: 45cm, anel de cera e parafusos | un |  | 30 | 415 | 445 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Assento plástico na cor da louça | un |  | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0
9.1.1.4 | Caixa acoplada aérea 6l na cor branco, incluindo tubulação de ligação entre a caixa e a bacia sanitária | un |  | 30 | 56 | 86 | 0 | 0 | 0
9.1.1.5 | Caixa acoplada aérea 6l na cor branco, incluindo extensor para corda de acionamento e tubulação de ligação entre a caixa e a bacia sanitária | un |  | 35 | 72 | 107 | 0 | 0 | 0
9.1.1.6 | Porta papel em louça na cor da bacia sanitária | un |  | 6 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Lavatórios e acessórios |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.1 | Lavatório de louça com coluna suspensa na cor branco gelo dim.: 560x460x820mm (LxPxA), c/válvula e lig.flexível | un |  | 40 | 280 | 320 | 0 | 0 | 0
9.1.2.2 | Cuba de louça de embutir oval pequena | un |  | 30 | 65 | 95 | 0 | 0 | 0
9.1.2.3 | Tanque 30l de louça branco com coluna | un |  | 50 | 456 | 506 | 0 | 0 | 0
9.1.2.4 | Cuba inox de embutir, incluso válvula metálica e sifão | un |  | 40 | 395 | 435 | 0 | 0 | 0
9.1.2.5 | Toalheiro com base e tampa em poliéster branco | un |  | 8 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0
9.1.2.6 | Dispenser para sabonete líquido em poliestireno branco de alto impacto | un |  | 5 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Metais e acessórios |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Barra de apoio reta 85cm | un |  | 15 | 185 | 200 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Barra de apoio reta 70cm | un |  | 15 | 150 | 165 | 0 | 0 | 0
9.1.3.3 | Barra de apoio em "L" com 70x70cm | un |  | 20 | 398 | 418 | 0 | 0 | 0
9.1.3.4 | Barra de apio de piso parede | un |  | 20 | 256 | 276 | 0 | 0 | 0
9.1.3.5 | Barra de apoio banho 90º esquerda/direita 60cm com fixação intermediária | un |  | 20 | 265 | 285 | 0 | 0 | 0
9.1.3.6 | Torneira de parede para tanque | un |  | 15 | 89 | 104 | 0 | 0 | 0
9.1.3.7 | Misturador para cozinha de balcão, bica alta móvel, acabamento chrome | un |  | 30 | 237 | 267 | 0 | 0 | 0 | 86908
9.1.3.8 | Monocomando de balcão para lavatório | un |  | 30 | 352 | 382 | 0 | 0 | 0
9.1.3.9 | Misturador para balcão para lavatório | un |  | 30 | 450 | 480 | 0 | 0 | 0
9.1.3.10 | Ducha / Chuveiro Metal Desviador Flexivel E Gatilho Cromado | un |  | 30 | 179 | 209 | 0 | 0 | 0
9.1.3.11 | Saboneteira de louça | un |  | 8 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0
9.1.3.12 | Cabides de parede, acab. Chrome | un |  | 5 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | Tampos em Granito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.1 | Granito Branco Siena polido para bancadas esp 2,5cm, largura 55cm, incluindo espelhos. Considerados fornecimento e instalação | m |  | 60 | 255 | 315 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Placa Granito Polido Branco Siena esp. 2cm | un |  | 30 | 121 | 151 | 0 | 0 | 0
9.2 | Rede de água fria/quente | [5 empty] | 0 |  | 0
9.2.1 | TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA
9.2.1.1 | Tubo Pvc Soldável Marrom 85mm | m |  | 5 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75051/007
9.2.1.2 | Tubo Pvc Soldável Marrom 75mm | m |  | 4 | 35.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0
9.2.1.3 | Tubo Pvc Soldável Marrom 60mm | m |  | 4 | 17.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 75051/006
9.2.1.4 | Tubo Pvc Soldável Marrom 50mm | m |  | 3 | 11.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 75051/005
9.2.1.5 | Tubo Pvc Soldável Marrom 40mm | m |  | 2 | 10.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 75051/004
9.2.1.6 | Tubo Pvc Soldável Marrom 32mm | m |  | 2 | 7.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 75051/004
9.2.1.7 | Tubo Pvc Soldável Marrom 25mm | m |  | 2 | 3.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 75051/002
9.2.1.8 | Tubo Pvc Soldável Marrom 20mm | m |  | 2 | 2.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 75051/001
9.2.2 | TUBULAÇÕES - ÁGUA QUENTE
9.2.2.1 | Tubo PPR 20mm | m |  | 2.5 | 5.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Tubo PPR 25mm | m |  | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0
9.2.2.3 | Tubo PPR 32mm | m |  | 2.5 | 12.5 | 15 | 0 | 0 | 0
9.2.2.4 | Tubo PPR 40mm | m |  | 3.5 | 16.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0
9.2.2.5 | Tubo PPR 50mm | m |  | 3.5 | 21.5 | 25 | 0 | 0 | 0
9.2.2.6 | Tubo PPR 63mm | m |  | 3.5 | 31.8 | 35.3 | 0 | 0 | 0
9.2.2.7 | Tubo PPR 75mm | m |  | 3.5 | 45.9 | 49.4 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | CONEXÕES - ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 32x25mm | pç |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
9.2.3.2 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x25mm | pç |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72701
9.2.3.3 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x32mm | pç |  | 1 | 1.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0
9.2.3.4 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x25mm | pç |  | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72703
9.2.3.5 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 50x40mm | pç |  | 1 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0
9.2.3.6 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x25mm | pç |  | 1 | 8.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 72705
9.2.3.7 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x40mm | pç |  | 1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 72707
9.2.3.8 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 60x50mm | pç |  | 1 | 14.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 72708
9.2.3.9 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x50mm | pç |  | 1 | 16.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 72709
9.2.3.10 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x60mm | pç |  | 1 | 16.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0
9.2.3.11 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 85x60mm | pç |  | 1 | 18.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 72710
9.2.3.12 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de pvc Marrom 25mmx3/4" | pç |  | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0
9.2.3.13 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 25mm | pç |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72573
9.2.3.14 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 32mm | pç |  | 1 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 72575
9.2.3.15 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 40mm | pç |  | 1 | 7.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 72577
9.2.3.16 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 50mm | pç |  | 1 | 6.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 72577
9.2.3.17 | Joelho de 90° Soldável e com Bucha de Latão 25mmx1/2" | pç |  | 2 | 4.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0
9.2.3.18 | Te De Pvc Soldável Marrom 25mm | pç |  | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 72439
9.2.3.19 | Te De Pvc Soldável Marrom 32mm | pç |  | 1.5 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0
9.2.3.20 | Te De Pvc Soldável Marrom 40mm | pç |  | 1.5 | 9 | 10.5 | 0 | 0 | 0
9.2.3.21 | Te De Pvc Soldável Marrom 50mm | pç |  | 1.5 | 11.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 72442
9.2.3.22 | Te De Pvc Soldável Marrom 60mm | pç |  | 1.5 | 28.9 | 30.4 | 0 | 0 | 0
9.2.3.23 | Te De Pvc Soldável Marrom 75mm | pç |  | 2 | 43.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 72444
9.2.3.24 | Te De Pvc Soldável Marrom 85mm | pç |  | 2 | 58.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 72445
9.2.3.25 | Te Soldável E Com Bucha De Latão Na Bolsa Central 25mmx1/2" | pç |  | 2.5 | 18 | 20.5 | 0 | 0 | 0
9.2.4 | CONEXÕES - ÁGUA QUENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Bucha de redução PPR 32x25mm | pç |  | 2.5 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Bucha de redução PPR 40x32mm | pç |  | 2.5 | 8.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0
9.2.4.3 | Bucha de redução PPR 50x40mm | pç |  | 2.5 | 8.5 | 11 | 0 | 0 | 0
9.2.4.4 | Bucha de redução PPR 40x25mm | pç |  | 2.5 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0
9.2.4.5 | Bucha de redução PPR 50x25mm | pç |  | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0
9.2.4.6 | Bucha de redução PPR 63x25mm | pç |  | 2.5 | 8.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0
9.2.4.7 | Bucha de redução PPR 75x50mm | pç |  | 2.5 | 12.1 | 14.6 | 0 | 0 | 0
9.2.4.8 | Joelho 90º de PPR 25mm | pç |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0
9.2.4.9 | Joelho 90º de PPR 25mmx1/2" | pç |  | 2.5 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0
9.2.4.10 | TE de PPR 25mm | pç |  | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0
9.2.4.11 | TE de PPR 32mm | pç |  | 2.5 | 6.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0
9.2.4.12 | TE de PPR 40mm | pç |  | 2.5 | 11.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0
9.2.4.13 | TE de PPR 50mm | pç |  | 2.5 | 22 | 24.5 | 0 | 0 | 0
9.2.4.14 | TE de PPR 63mm | pç |  | 2.5 | 38.2 | 40.7 | 0 | 0 | 0
9.2.4.15 | TE de PPR 75mm | pç |  | 2.5 | 46.4 | 48.9 | 0 | 0 | 0
9.2.5 | METAIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5.1 | Registro De Gaveta Bruto 3/4" | un |  | 35 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 74176/001
9.2.5.2 | Misturador para chuveiro com registro 3/4", com canoplas | un |  | 25 | 229 | 254 | 0 | 0 | 0
9.3 | Sistema de calefação | [5 empty] | 0 |  | 0
9.3.1 | Tubo PPR 40mm | m |  | 3.5 | 16.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | Tubo PPR 25mm | m |  | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0
9.3.3 | Bucha de redução PPR 40x25mm | pç |  | 2.5 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0
9.3.4 | Joelho 90º de PPR 25mm | pç |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0
9.3.5 | Joelho 90º de PPR 40mm | pç |  | 2.5 | 8.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0
9.3.6 | TE de PPR 25mm | pç |  | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0
9.3.7 | TE de PPR 40mm | pç |  | 2.5 | 11.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0
9.3.8 | Kit para radiador com registro | un |  | 60 | 179 | 239 | 0 | 0 | 0
9.3.9 | Elementos de alumínio injetado para entre eixos de radiadores | un |  | 18 | 67.8 | 85.8 | 0 | 0 | 0
9.3.10 | Reservatório com respiro 200 litros para mistura | un |  | 1950 | 3000 | 4950 | 0 | 0 | 0
9.3.11 | Bomba 340W sem selo mecânico, bronze | un |  | 750 | 1450 | 2200 | 0 | 0 | 0
9.3.12 | Termostato digital programável, instalado | un |  | 670 | 1650 | 2320 | 0 | 0 | 0
9.4 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 0 |  | 0
9.4.1 | TUBULAÇÕES
9.4.1.1 | Tubo Pvc Série Normal 100mm | m |  | 6 | 32.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 74165/004
9.4.1.2 | Tubo Pvc Série Normal 75mm | m |  | 6 | 30.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 74165/003
9.4.1.3 | Tubo Pvc Série Normal 50mm | m |  | 6 | 20.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 74165/002
9.4.1.4 | Tubo Pvc Série Normal 40mm | m |  | 6 | 13.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 74165/001
9.4.2 | Conexões |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2.1 | Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 150x150x50mm | pç |  | 8 | 27.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 40777
9.4.2.2 | Corpo De Caixa Sifonada Série Normal 250x230x75mm | pç |  | 4 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0
9.4.2.3 | Corpo De Ralo Seco Redondo Série Normal 100x100x40mm | pç |  | 2 | 14.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 72684
9.4.2.4 | Curva 45 Longa Série Normal 100mm | pç |  | 2 | 27.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 72543
9.4.2.5 | Curva 45 Longa Série Normal 50mm | pç |  | 2 | 11.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 72546
9.4.2.6 | Curva De 90° Curta Série Normal 100mm | pç |  | 2 | 16.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 72541
9.4.2.7 | Curva De 90° Curta Série Normal 40mm | pç |  | 2 | 3.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 72547
9.4.2.8 | Curva De 90° Curta Série Normal 50mm | pç |  | 2 | 7.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 72544
9.4.2.9 | Curva De 90° Curta Série Normal 75mm | pç |  | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72550
9.4.2.10 | Joelho 45° Série Normal 40mm | pç |  | 2 | 5.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 72559
9.4.2.11 | Joelho 45° Série Normal 50mm | pç |  | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72561
9.4.2.12 | Joelho 90° Série Normal 50mm | pç |  | 2 | 6.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 72560
9.4.2.13 | Junção Simples Série Normal 100mm | pç |  | 6 | 32.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0
9.4.2.14 | Junção Simples Série Normal 100x50mm | pç |  | 6 | 15.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0
9.4.2.15 | Junção Simples Série Normal 100x75mm | pç |  | 6 | 23.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0
9.4.2.16 | Junção Simples Série Normal 75x50mm | pç |  | 4 | 12.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0
9.4.2.17 | Junção Simples Série Normal 50mm | pç |  | 4 | 9.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0
9.4.2.18 | Te Série Normal 100x50mm | pç |  | 4 | 19.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 72774
9.4.2.19 | Te Série Normal 50mm | pç |  | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0
9.4.2.20 | Te Série Normal 75x50mm | pç |  | 4 | 15.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 72773
9.4.2.21 | Grelha quadrada branca diam 150mm | pç |  | 5 | 6.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0
9.4.2.22 | Grelha quadrada branca diam 100mm | pç |  | 5 | 5.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0
9.4.2.23 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x40mm | pç |  | 4 | 9.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0
9.4.2.24 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 75x50mm | pç |  | 4 | 23.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0
9.5 | Drenos | [5 empty] | 0 |  | 0
9.5.1 | Tubos e acessórios
9.5.1.1 | Tubo PVC soldável Marrom 25mm | pç |  | 2 | 3.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 75051/002
9.5.1.2 | Joelho de 45° de Pvc Soldável Marrom 25mm | pç |  | 1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 72574
9.5.1.3 | Joelho de 90° de Pvc Soldável Marrom 25mm | pç |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72573
9.5.1.4 | Bucha de redução soldável curta de pvc marrom 40x25mm | pç |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72701
9.5.1.5 | Bucha de redução soldável longa de pvc marrom 50x25mm | pç |  | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72703
9.6 | Instalações de proteção Contra Incêndio | [5 empty] | 0 |  | 0
9.6.1 | Extintores
9.6.1.1 | Extintor de Incêndio PQS - Abc 4kg | pç |  | 20 | 116.6 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 72553
9.6.2 | Iluminação De Emergência |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.2.1 | Bloco Autônomo de aclaramento 1,5 W 30 Leds | pç |  | 12 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0
9.6.3 | Sinalização |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.3.1 | Sinalização Luminosa de Saida | pç |  | 12 | 180 | 192 | 0 | 0 | 0
9.6.3.2 | Placa Extintor de Incêndio | pç |  | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0
9.6.3.3 | Placa Proibido Fumar | pç |  | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0
9.6.3.4 | Sinalização de Escada | pç |  | 12 | 180 | 192 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA | [5 empty] | 0 |  | 0
10.1 | Quadros Elétricos e Disjuntores | [5 empty] | 0 |  | 0
10.1.1 | Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C | pç |  | 2 | 8.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 74130/001
10.1.2 | Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C | pç |  | 2 | 8.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 74130/001
10.1.3 | Disjuntor monopolar DIN 1x35A / 5kA, Curva C | pç |  | 2 | 13.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 74130/002
10.1.4 | Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C | pç |  | 2 | 13.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 74130/002
10.1.5 | Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 25kA, Curva C | pç |  | 6 | 60.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 74130/004
10.1.6 | Disjuntor tripolar DIN 3x80A / 25kA, Curva C | pç |  | 8 | 81.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 74130/005
10.1.7 | Disjuntor tripolar DIN 3x150A / 25kA, Curva C | pç |  | 20 | 239 | 259 | 0 | 0 | 0 | 74130/006
10.1.8 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 20 disjuntores parciais - QEE2 | pç |  | 60 | 211.7 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 74131/005
10.1.9 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 30 disjuntores parciais - CD2 e QEE | pç |  | 80 | 314.8 | 394.8 | 0 | 0 | 0 | 74131/006
10.1.10 | Quadro de distruibuição de embutir para disjuntor geral e 54 disjuntores parciais - CD1 | pç |  | 120 | 768.5 | 888.5 | 0 | 0 | 0
10.2 | Tubulações, Eletrocalhas e Caixas. | [5 empty] | 0 |  | 0
10.2.1 | Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 3m | br |  | 6.5 | 45.5 | 52 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br |  | 6.5 | 58.3 | 64.8 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | Curva 90° 100mmx50mm | pç |  | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | Curva 90° 100mmx100mm | pç |  | 3 | 20.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0
10.2.5 | "T" 100mmx100mm | pç |  | 3 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0
10.2.6 | Gancho para Eletrocalha 100mm | pç |  | 3 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0
10.2.7 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 3/4") | pç |  | 2 | 8.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 72618
10.2.8 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 1") | pç |  | 2 | 10.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 72613
10.2.9 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | pç |  | 1 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0
10.2.10 | Eletroduto em PVC (Ø3/4") | m |  | 2 | 7.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 73613
10.2.11 | Eletroduto em PVC (Ø1") | m |  | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
10.2.12 | Curvas 90° em PVC (Ø 3/4") | pç |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0
10.3 | Dispositivos e Luminarias | [5 empty] | 0 |  | 0
10.3.1 | Luminária 2x32W embutida Fluorescente | pç |  | 30 | 215 | 245 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | Luminária 2x26W embutida Fluorescente compacta | pç |  | 15 | 124 | 139 | 0 | 0 | 0
10.3.3 | BALIZADOR DE EMBUTIR 01 Lâmpada incandescente E27 | pç |  | 14.91 | 72 | 86.91 | 0 | 0 | 0
10.3.4 | Arandela TIPO CAMARIM 1 incandescente E27 | pç |  | 12 | 192.5 | 204.5 | 0 | 0 | 0
10.3.5 | Interruptor simples com espelho | pç |  | 6 | 9.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0
10.3.6 | Interruptor duplo com espelho | pç |  | 6 | 12.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0
10.3.7 | Interruptor triplo com espelho | pç |  | 6 | 17.58 | 23.58 | 0 | 0 | 0
10.3.8 | Interruptor Hotel Simples | pç |  | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0
10.3.9 | Kit completo para ventilação mecânica no teto | pç |  | 50 | 290 | 340 | 0 | 0 | 0
10.3.10 | Tomada Simples | pç |  | 6 | 10.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 83566
10.3.11 | Tomada Dupla | pç |  | 6 | 11.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 83555
10.3.12 | Ponto para telefone e lógica RJ45 | pç |  | 8.5 | 62 | 70.5 | 0 | 0 | 0
10.3.13 | Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) | pç |  | 40 | 370 | 410 | 0 | 0 | 0
10.3.14 | Ponto de antena televisão | pç |  | 8.5 | 62 | 70.5 | 0 | 0 | 0
10.4 | Fiação e Alimentadores | [5 empty] | 0 |  | 0
10.4.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m |  | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 73860/008
10.4.2 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 4,0 mm² | m |  | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 73860/009
10.4.3 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V -6,0 mm² | m |  | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 73860/010
10.4.4 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 10 mm² | m |  | 1 | 6.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 73860/011
10.4.5 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 10 mm² | m |  | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83420
10.4.6 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 16 mm² | m |  | 1 | 8.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 83421
10.4.7 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 25 mm² | m |  | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83422
10.4.8 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 35 mm² | m |  | 2 | 16.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 83423
10.4.9 | Cabo de cobre, flexível PVC, 0,6/1,0kV - 70 mm² | m |  | 2 | 32.9 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 83425
10.4.10 | Cabo UTP - Cat5e | m |  | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0
10.4.11 | Cabo Coaxial | m |  | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0
10.5 | SPDA | [5 empty] | 0 |  | 0
10.5.1 | Mini Captor 60cm | pç |  | 20 | 45 | 65 | 0 | 0 | 0
10.5.2 | Suporte guia para telha ondulada | pç |  | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
10.5.3 | Suporte guia plano a cada 5m | pç |  | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
10.5.4 | Caixa Equipotencial - LEP | pç |  | 80 | 180 | 260 | 0 | 0 | 0
10.5.5 | Eletroduto de PVC 1" | m |  | 2 | 8.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 74252/001
10.5.6 | Abracadeira de aluminio 1"x7/8"x1/8" | pç |  | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
10.5.7 | Balde para verificação de aterramento | pç |  | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
10.5.8 | Cabo 50mm2, de aço NU | m |  | 5 | 4.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0
10.5.9 | Cabo 35mm2, de aço NU | m |  | 5 | 3.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
10.5.10 | Haste de Terra Copperweld | pç |  | 6 | 32.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 68069
10.6 | Sistema de Chamadas | [5 empty] | 0 |  | 0
10.6.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m |  | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 73860/008
10.6.2 | Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4") | m |  | 3 | 17.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 72308
10.6.3 | Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") | pç |  | 2 | 5.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
10.6.4 | Luvas de encaixe rápido linha Leve III (Ø 3/4") | pç |  | 2 | 8.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 72618
10.6.5 | Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") | pç |  | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0
10.6.7 | Estação de chamada completa | pç |  | 44.2 | 221 | 265.2 | 0 | 0 | 0
10.6.8 | Chamada de Leito - Pêra | pç |  | 30.8 | 154 | 184.8 | 0 | 0 | 0
10.6.9 | Estação chamada com cordel para banheiro | pç |  | 30.8 | 154 | 184.8 | 0 | 0 | 0
10.6.10 | Luminária Sinal Luminoso chamada enfermagem (sobre a porta) | pç |  | 68.21 | 133.42 | 201.63 | 0 | 0 | 0
10.6.11 | Fonte de alimentação 12 volts | pç |  | 80 | 500 | 580 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
11.1 | Preparação de superfícies para pintura | [5 empty] | 0 |  | 0
11.1.1 | Fundo selador acrílico em forro de gesso, uma demão | m² |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 88484
11.1.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso, uma demão | m² |  | 2 | 8.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 88494
11.1.3 | Fundo selador acrílico em parede, uma demão | m² |  | 0.3 | 1.05 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 88485
11.1.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em parede, uma demão | m² |  | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 88495
11.2 | Pintura de acabamento | [5 empty] | 0 |  | 0
11.2.1 | Pintura acrílica interna em paredes, acrílica acetinada | m² |  | 4 | 3.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 88489
11.2.2 | Pintura acrílica fosca sobre forro de gesso, duas demãos | m² |  | 4 | 4.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 88488
11.2.3 | Pintura manual com tinta texturizada acrílica em paredes externas | m² |  | 5 | 9.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 88423
11.2.4 | Pintura esmalte sobre madeira | m² |  | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84659
11.2.5 | Esmalte sintético acetinado em corrimão e guarda corpo das escadarias, incluindo lixação e preparo para pintura | m² |  | 5 | 19.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 6067
12 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [5 empty] | 0 |  | 0
12.1 | Rede de Gases Medicinais e ar condicionado | [5 empty] | 0 |  | 0
12.1.1 | Ponto de consumo - FAM | un |  | 262.2 | 126.8 | 389 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | Ponto de consumo - FO | un |  | 262.2 | 126.8 | 389 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | Ponto de consumo - FVC | un |  | 262.2 | 126.8 | 389 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | Painel de alarme - FO | un |  | 180.41 | 608.25 | 788.66 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | Painel de alarme - FAM | un |  | 180.41 | 608.25 | 788.66 | 0 | 0 | 0
12.1.6 | Painel de alarme - FVC | un |  | 180.41 | 608.25 | 788.66 | 0 | 0 | 0
12.1.7 | Valvula esfera - 15mm | un |  | 32.7 | 164.3 | 197 | 0 | 0 | 0
12.1.8 | Valvula esfera - 22mm | un |  | 28 | 209.2 | 237.2 | 0 | 0 | 0
12.1.9 | Suporte para rede de gases (Perfil perfurado 38x38) | un |  | 106.55 | 44.4 | 150.95 | 0 | 0 | 0
12.1.10 | Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 15mm | m |  | 23 | 30.94 | 53.94 | 0 | 0 | 0
12.1.11 | Rede p/ FO,FAM,FVC,FN - Tubo cobre 22mm | m |  | 28.5 | 46.6 | 75.1 | 0 | 0 | 0
12.1.12 | Cotovelo cobre 90 - 15mm | un |  | 18.7 | 5.65 | 24.35 | 0 | 0 | 0
12.1.13 | Cotovelo cobre 90 - 22mm | un |  | 18.7 | 10.75 | 29.45 | 0 | 0 | 0
12.1.14 | Bucha redução FB 22x15 cobre | un |  | 28 | 9.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0
12.1.15 | TE cobre e bronze 15m | un |  | 18.7 | 5.8 | 24.5 | 0 | 0 | 0
12.1.16 | TE cobre e bronze 22m | un |  | 18.7 | 11 | 29.7 | 0 | 0 | 0
12.2 | Diversos | [5 empty] | 0 |  | 0
12.2.1 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 9.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un |  | 250 | 400 | 650 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 12.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un |  | 250 | 400 | 650 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 18.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un |  | 250 | 400 | 650 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split 22.000 BTUs Q/F - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno. * | un |  | 250 | 450 | 700 | 0 | 0 | 0
12.2.5 | Mobiliário fixo em marcenaria cfme. detalhamento | m² |  | 250 | 400 | 650 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "I" 100cm, nas áreas de banho | un |  | 12 | 95 | 107 | 0 | 0 | 0
12.2.7 | Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "I" 180cm, nas áreas de banho | un |  | 12 | 135 | 147 | 0 | 0 | 0
12.2.8 | Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular "L" 130 x 90cm, nas áreas de banho | un |  | 20 | 210 | 230 | 0 | 0 | 0
12.2.9 | Cortina hospitalar de vinil em trilho hospitalar em alumínio anodizado entre leitos, completa. | m |  | 45 | 340 | 385 | 0 | 0 | 0
13 | ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 0 |  | 0
13.1 | Serviços Finais | [5 empty] | 0 |  | 0
13.1.1 | Limpeza final da obra | m² |  | 0.7 | 0.95 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 9537
Unidade de Internação Adulto - Vacaria | [7 empty] | TOTAL | 0
* Observação: Os itens 12.2.1 a 12.2.4 tratam apenas da instalação de linhas de ligação elétrica e frigorígenas para futura instalação de equipamentos de climatização do tipo Split High Wall.
Gerusa Ollermann Umsza
CREA: 120196
Responsável Tecnico
Note on I6: BDI: Cada empresa concorrente deverá apresentar BDI(Beneficios e Despesas Indiretas) conforme calculo proprio. Todos os itens serão ajustados automaticamente nas formulas abaixo.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Vacaria / RS - Janeiro 2015
Reforma Unidade de Internação SUS - Adulto 2º pavimento - FASE I - 753,50 m²
|  |  | ETAPAS DE 30 DIAS |  |  |  | ETAPAS DE 30 DIAS
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08 | Etapa 09
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0
100%
2 | SUPRA-ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | 50%
3 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10%
4 | REVESTIMENTOS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
5 | COBERTURA | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50%
6 | FORROS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10%
8 | PISOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20%
11 | PINTURA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
12 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20%
13 | ENTREGA DA OBRA | 0 | [8 empty] | 0
100%
| PREÇO GLOBAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTAGENS (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Gerusa Ollermann Umsza
CREA: 120196
Responsável Tecnico

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF!
#REF!
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
4 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | COBERTURA | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | FORROS | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | PISOS | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 | PINTURA | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
20 | ENTREGA DA OBRA | 0 | [7 empty] | 0
#DIV/0!
| PREÇO GLOBAL (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTAGENS (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!